## Slide 1: E.ON Energy Research Center
Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate
Name des Vortragenden

## Slide 2: Welche Parameter sind Sinnvoll
Temperatur (4 bzw. 2 Verläufe)
Feuchte (4 bzw. 2 Verläufe)
Druck (4 bzw. 2 Verläufe)
Volumenstrom (im Prüfstand ist nur ein Volumenstrom möglich)
Permeatstrom Wasser
Wärme
Sensible, latente und totale Effektivität

## Slide 3: Messbereich
Messbreich
  T von -10 bis 35 °C
  Phi von 10 bis 15 g/kg
  Volumenstrom von 150 bis 500 m³/h
Chart: 
n. Klimadaten (Deutschland)
max.Wert: Prüfling, min.Wert: Prüfstand

## Slide 4: Forschungsgebiete
Anlagentechnik
(Mathis, Paul)
Gebäudeenergiesysteme
(Huchtemann, Kristian)
Gebäudeautomation
(Fütterer, Johannes)
Urbane Energiesysteme
(Fuchs, Marcus)
Integrales Planen, Bauen und Betreiben
(Osterhage, Tanja)
Nutzerverhalten und Komfort
(Wesseling, Mark)
Energy Efficient Buildings and Indoor Climate

## Slide 5: Forschungsgebiete
Anlagentechnik
(Mathis, Paul)
Gebäudeenergiesysteme
(Huchtemann, Kristian)
Gebäudeautomation
(Fütterer, Johannes)
Urbane Energiesysteme
(Fuchs, Marcus)
Integrales Planen, Bauen und Betreiben
(Osterhage, Tanja)
Nutzerverhalten und Komfort
(Wesseling, Mark)
Energy Efficient Buildings and Indoor Climate
Automation of Complex Power Systems

## Slide 6: Forschungsgebiete
Anlagentechnik
(Mathis, Paul)
Gebäudeenergiesysteme
(Huchtemann, Kristian)
Gebäudeautomation
(Fütterer, Johannes)
Urbane Energiesysteme
(Fuchs, Marcus)
Integrales Planen, Bauen und Betreiben
(Osterhage, Tanja)
Nutzerverhalten und Komfort
(Wesseling, Mark)
Energy Efficient Buildings and Indoor Climate
Automation of Complex Power Systems
Architektur und Bauingenieurwesen:
Menschen in Gebäuden

## Slide 7: Methoden
Simulation Optimierung Experiment HiL Feldversuch
3D - Simulation
1D - Simulation

## Slide 8: Methoden
Simulation Optimierung Experiment HiL Feldversuch
Heuristische Verfahren
Exakte Verfahren

## Slide 9: Methoden
Simulation Optimierung Experiment HiL Feldversuch
Hochauflösende Messtechnik
Probandenpanels

## Slide 10: Methoden
Simulation Optimierung Experiment HiL Feldversuch
Senken - HiL
Quellen - HiL

## Slide 11: Methoden
Simulation Optimierung Experiment HiL Feldversuch
Raum/Gebäude
Gebäudeverbund

## Slide 12: Team Nutzerverhalten und Komfort Wie verhält sich der Nutzer im Gebäude der Zukunft?

## Slide 13: Team Nutzerverhalten und Komfort Wie verhält sich der Nutzer im Gebäude der Zukunft?
Titel: ValMoNuI Partner: KIT, IBP, ABB
Förderkenn.:03ET1289D
Titel: RealValue Partner: DIW

## Slide 14: Team Gebäudeenergiesysteme Wie sehen optimale EMS aus und wie werden sie bewertet?

## Slide 15: Team Gebäudeenergiesysteme Wie sehen optimale EMS aus und wie werden sie bewertet?
Titel: PV KWK Partner: ACS, SMA, Vaillant
Förderkenn.:13N13297
Titel: Dyn. Prüfung WP Partner: TUD, TU Stuttgart
Förderkenn.:03ET1211B

## Slide 16: Team Anlagentechnik Wie können Komponenten gestellte Anforderungen optimal erfüllen?

## Slide 17: Team Anlagentechnik Wie können Komponenten gestellte Anforderungen optimal erfüllen?
Titel: Zugabe Partner: wilo
Förderkenn.:03ET1298A

## Slide 18: Team Integrales Planen, Bauen und Betreiben Wie sind Bau- und Anlagenteile gewinnbringend zu kombinieren?

## Slide 19: Team Integrales Bauen, Planen und Betreiben Wie sind Bau- und Anlagenteile gewinnbringend zu kombinieren?
Titel: Eneff:BIM Partner: e3d, IBP, ISE, KIT, UdK
Förderkenn.:03ET1177A

## Slide 20: Team Gebäudeautomation Wie können Fehlfunktionen in Versorgungsanlagen erkannt werden?

## Slide 21: Team Gebäudeautomation Wie können Fehlfunktionen in Versorgungsanlagen erkannt werden?
𝑥_𝑎
𝑐_𝑎
Klassifizierung
〖 𝑝〗_𝑎
Klassifizierung

## Slide 22: Team Urbane Energiesysteme Wie sieht ein optimales und robustes Quartiersenergiekonzept aus ?

## Slide 23: Team Urbane Energiesysteme Wie sieht ein optimales und robustes Quartiersenergiekonzept aus ?
Titel: ForEVER Partner: ACS
Förderkenn.:03ET1390A
Titel: SUSTAIN Partner: ACS
Förderkenn.:03ET1381A

## Slide 24: Energiekonzepte für die Stadt der Zukunft
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 25
E.ON Energy Research Center
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
VORNAME NACHNAME
T +49 241 80 49xxx
F +49 241 80 49xxx
xxx@eonerc.rwth-aachen.de
http://www.eonerc.rwth-aachen.de
Kontakt