## Tabelle1
x/[g/kg] | T/[°C] | V/[m³/h]
1 | -10 | 150
1 | -8
1 | -6
1 | -4
1 | -2
1 | 0
1 | 2
1 | 4
1 | 6
1 | 8
1 | 10
2 | -8
2 | -6
2 | -4
2 | -2
2 | 0
2 | 2
2 | 4
2 | 6
2 | 8
2 | 10
2 | 12
2 | 14
3 | -2
3 | 0
3 | 2
3 | 4
3 | 6
3 | 8
3 | 10
3 | 12
3 | 14
3 | 16
3 | 18
3 | 20
4 | 0
4 | 2
4 | 4
4 | 6
4 | 8
4 | 10
4 | 12
4 | 14
4 | 16
4 | 18
4 | 20
4 | 22
4 | 24
4 | 26
5 | 4
5 | 6
5 | 8
5 | 10
5 | 12
5 | 14
5 | 16
5 | 18
5 | 20
5 | 22
5 | 24
5 | 26
5 | 28
5 | 30
6 | 6
6 | 8
6 | 10
6 | 12
6 | 14
6 | 16
6 | 18
6 | 20
6 | 22
6 | 24
6 | 26
6 | 28
6 | 30
7 | 8
7 | 10
7 | 12
7 | 14
7 | 16
7 | 18
7 | 20
7 | 22
7 | 24
7 | 26
7 | 28
7 | 30
7 | 32
8 | 10
8 | 12
8 | 14
8 | 16
8 | 18
8 | 20
8 | 22
8 | 24
8 | 26
8 | 28
8 | 30
8 | 32
9 | 12
9 | 14
9 | 16
9 | 18
9 | 20
9 | 22
9 | 24
9 | 26
9 | 28
9 | 30
9 | 32
10 | 14
10 | 16
10 | 18
10 | 20
10 | 22
10 | 24
10 | 26
10 | 28
10 | 30
10 | 32
11 | 14
11 | 16
11 | 18
11 | 20
11 | 22
11 | 24
11 | 26
11 | 28
11 | 30
11 | 32
12 | 16
12 | 18
12 | 20
12 | 22
12 | 24
12 | 26
12 | 28
12 | 30
13 | 18
13 | 20
13 | 22
13 | 24
13 | 26
13 | 28
13 | 30
14 | 20
14 | 22
14 | 24
14 | 26
14 | 28
14 | 30
15 | 20
15 | 22
15 | 24
15 | 26
15 | 28
15 | 30

## Tabelle2
|  | Umgebungssimulation | [12 empty] | Raumsimulation | [11 empty] | über die Membran | [5 empty] | Bewertungsgrößen | [7 empty] | Versuchshalle
|  | Gemessen | [7 empty] | Berechnet |  |  |  |  | Gemessen | [7 empty] | Berechnet |  |  |  | berechnet | [5 empty] | ηx | εs | εl | εt |  |  |  |  | gemessen
Versuchsnummer | Datum | Volumenstrom_fi | Volumenstrom_fo | T_fi | T_fo | p_fi | p_fo | phi_fi | phi_fo | m_strom_f | x_fi | x_fo | p_i_wd_fi | p_i_wd_fo | Volumenstrom_ei | Volumenstrom_eo | T_ei | T_eo | p_ei | p_eo | phi_ei | phi_eo | x_ei | x_eo | p_i_wd_ei | p_i_wd_eo | m_strom_e | p_diff_m | Differen_Partialdruck | Temperaturdifferenz | Massenstrom_Wasser | Waermestrom | Feuchtezahl_eta_x | sensible_Effektivitaet_epsilon_s | latente_Effektivitaet_epsilon_lat | totale_Effektivitaet_epsilon_tot | NTU_sen | NTU_lat | k_sen | k_lat | Volumenstrom_amb | T_amb | p_amb | phi_amb
0 | 2016-05-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -11 | 0.91667 | 0.91667 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 2016-05-14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
2 | 2016-05-15 | 14 | 13 | 45 | 2455 | 245 | 14 | 547 | 67 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
3 | 2016-05-16 | 25 | 147 | 45 | 24 | 53 | 76 | 57 | 57687 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
4 | 2016-05-17 | 12 | 12 | 53 | 422 | 78 | 78 | 765 | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
5 | 2016-05-18 | 13 | 453 | 43 | 24 | 465 | 13 | 67 | 57 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
6 | 2016-05-19 | 34 | 24 | 354 | 12 | 675 | 78 | 75 | 34 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
7 | 2016-05-20 | 22 | 443 | 3544 | 22 | 45 | 22 | 345 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
8 | 2016-05-21 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 57 | 11 | 68787 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
9 | 2016-05-22 | 23 | 24 | 545 | 24 | 23 | 23 | 576 | 54 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
10 | 2016-05-23 | 12 | 12 | 245 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23