## Tabelle1
AHU2
Sorptionstrockner
Wärmetauscher |  | Schaltet die Anlage die Kältemaschine nur an und aus oder wird auch ein Sollwert an die Anlage gegeben. Es gibt eine Temperaturanzeige für die Tiefkälte, ist der Wert für die Regelung relevant, wo wurde gemessen?
Luftbefeuchter
Lufterhitzer
Ventilator | M1 AHU2
Stellmotor 1 | V1 AHU2
Stellmotor 2 | V2 AHU2
AHU1
Wärmetauscher |  | die Anzeige zeigt 2% egal was geregelt wird. Ich bin ursprünlich davon ausgegangen, dass dies dies die Ventilstellung ist. Es gibt aber laut Schaltplan überhaupt keine Rückgabe eines Ventilstellungs Parameters. Was soll dort eigentlich Angezeigt werden, woher stammen die Werte
Luftbefeuchter
Lufterhitzer |  |  | Die maximal Temperatur liegt bei 40°C entsprechend springt auch der Temperatursicherheitsschalter bei 40°C ein