## Tabelle1
DIN4719 | Lüftungen von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprüfung und Kennzeichnung von Lüftungsgeräten
DIN V 18599-1 | Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1 Allgemeine Bilanzverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger
DIN V 18599-2 | Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen
DIN V 18599-3 | Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung
DIN V 18599-10 | Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten
EN ISO 7730 2005 | Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit (ISO 7730:2005);Deutsche Fassung EN ISO 7730:2005
VDI 3803-5 | Raumlufttechnik, Geräteanforderungen Wärmerückgewinnungssysteme (VDI-Lüftungsregeln)
VDI 4710-2 | Meteorologische Grundlagen für die technische Gebäudeausrüstung: Gradtage
VDI 4710-3 | Meteorologische Grundlagen für die technische Gebäudeausrüstung: t,x- Korrelationen der Jahre 1991 bis 2005 für 15 Klimazonen in Deutschland
VDI 4710-4 | Meteorologische Grundlagen für die technische Gebäudeausrüstung: t,x