## Slide 1
ṁw
Feed
Permeate/ sweep
q
Index
f
mf
mp
p
m

## Slide 2
ṁw
Feed
Permeate
q
Au
Zl
Fl
Ab

## Slide 3
Transportprozesse in einer asymmetrischen Membran
1./6. Aufgrund von Diffusionsprozessen und ggf. Turbulenter Durchmischung wird Wasser zur Membran Transportier
2./5. Sorption an der hydrophilen Membranoberfläche
3. Diffusion durch dichte Membran, Triebkraft chemische Potentialdifferenz,
4. Diffusion durch poröse Membran, Triebkraft chemische Potentialdifferenz,
bei größeren Poren evtl. durch Konvektion
1. Diffusion durch Gas in z-Richtung
2. Sorption an der Membranoberfläche
3. Diffusion durch dichte Membran
4. Sorption an der Membranoberfläche
5. Diffusion und Konvektion durch poröse Membran
6. Diffusion durch Gas in z-Richtung

## Slide 4
Abluft (Ab)
Zuluft (Zl)
Außenluft (Au)
Fortluft (Fl)
Raum/ AHU2
Umgebung/ AHU1

## Slide 5: Wichtige Eigenschaften des Enthalpieübertragers für die Modellbildung
Geometrie: Cross- oder Counterflow
Membran: Porous, Dent, combinated, dent membrane with pores

## Slide 6: Wichtige Annahmen
Strömung:
  Laminar
  Grenzschichtbildung
  Diffusion in Gas als Transportprozess
Ausgleich Energie von Absorption und Desorption
Stofftransport in der Membran nur in z-Richtung
Stofftransport aufgrund von Diffusion in der Gasphase nur in z-Richtung, Wärmeleitung auch, wenn Pe =Re*Pr > 10 bzw 100 ist. Effekt eher bei flüssigen metallen (kleines Pe) wichtig
mw << ml
Stationarität
Konstante Materialeigenschaften der Membran (über T, p und h)
Linear Steigung von T und theta in der Membran
(o) optional, (g) gängig, (m) zwangsläufig

## Slide 7
mx
mx - mw ≈ mx
mw

## Slide 8
mgx1
mgx2
mwx1
mwx2
mwy1
mgy1
mgy1
mwy2

## Slide 9
mgx1
mgx2
mwx1
mwx2
mwy1
mgy1
mgy1
mwy2
feed
mx2 ≈ mx1
mx2 ≈ mx1

## Slide 10
mgx1
mgx2
mwx1
mwx2
mwy1
mgy1
mgy1
mwy2

## Slide 11
mgx1
mgx2
mwx1
mwx2
mwy1
mgy1
mgy1
mwy2

## Slide 12
mgx1
mgx2
mwx1
mwx2
mwy1
mgy1
mgy1
mwy2